Характеристика

студенческого общежития. Возможные чрезвычайные

ситуации в его районе.

Студенческое общежитие РГЭУ (РИНХ) расположено в Западном жилом массиве г.Ростова-на-Дону на расстоянии 8 км от главного учебного корпуса. Адрес общежития: ул. 2-я Краснодарская, 113/1.

Здание общежития девятиэтажное, кирпичное, емкость 260-300 проживающих. Общежитие оборудовано лифтом, оснащено девятью гидрантами, расположенными на всех этажах, включающимися при открытом кране воды, а также пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения. Поэтажно рассредоточены переносные огнетушители, хранящиеся в доступном месте.

В штате общежития 16 человек. Имеется должность коменданта, заведующего общежитием, паспортиста, воспитателя, кастелянши,  лифтера, плотника, электрика. Охраняется общежитие оперативными дежурными отдела контроля и обеспечения внутреннего порядка.

Кроме основной эксплуатационной лестницы, обеспечивающей штатное функционирование здания, на 4 балконах имеются металлические  лестницы, позволяющие спускаться (подниматься) с балкона на балкон в пределах 9 – 3 этажей.        При спуске с верхних этажей по балконным лестницам необходимо, достигнув балкона 3-го этажа, перейти в холл этого этажа и дальше спускаться по основной  лестнице на первый этаж, а дальше через основной или запасный выход покинуть здание. С балкона 3-го этажа возможен дальнейший спуск вниз по приставной лестнице, если прибывшие силы спасения (пожарные) обеспечат такие условия.

Возможные чрезвычайные ситуации в районе общежития.

В здании общежития и в районе общежития возможны:

1. Пожары, возгорания (задымления), террористические акты, заражение территории АХОВ – аммиаком или хлором, радиоактивное заражение территории при аварии на Нововоронежской или Волгодонской АЭС.

2. Бури, ураганы, метели, обильные снегопады, сильные длительные морозы, землетрясения и др. природные явления.

Действия персонала студенческого общежития

при возникновении в здании пожара, возгорания, задымления.

Оперативный дежурный обязан:

- немедленно оповестить о случившемся коменданта и заведующего общежитием;

- включить пожарную сигнализацию и оповестить жильцов о пожаре с помощью речевой системы оповещения;

- сообщить в пожарную команду по телефону 01 (010 по мобильному тлф.) о случившемся, указав адрес объекта, его назначение и о том, что в нём есть люди;

- прекратить пропуск людей в здание;

- открыть запасной выход и убедиться, что эвакуационный путь свободен и что высвечивается табло «Выход»;

- вызвать лифтера, чтобы он отключил лифт;

- регулировать движение людей на основной и запасной выходы.

Комендант обязан:

- убедиться в том, что оповещение людей осуществляется, что сообщение в пожарную команду по тел 01 (010) передано;

- организовать тушение пожара силами добровольной пожарной дружины с использованием первичных средств пожаротушения;

- встретить пожарную команду и рассказать пожарным, где в здании есть люди и как туда можно добраться;

- вынести из здания рабочие документы;

- отвести вышедших из здания людей на безопасное расстояние (более 100м) и проверить, все ли люди вышли.

Заведующий общежитием обязан:

- убедиться в том, что запасной выход открыт;

- выдать дружинникам добровольной пожарной дружины  газодымозащитные комплекты или капюшоны защитные «Феникс» и организовать локализацию загорания первичными средствами пожаротушения, обеспечив безопасность дружинников;

- участвовать в регулировании эвакопотоков людей;

-  контролировать использование аварийных лестниц на балконах;

- организовывать вынос материальных ценностей из здания.

Паспортистка, кастелянша, воспитатель привлекаются для дополнительного оповещения людей и контроля, чтобы в комнатах не остались спящие или больные люди.

Лифтер после получения сигнала о пожаре обязан выключить лифт, убедившись, что его кабина свободна.

Электрик в случае пожара обязан выключить энергоснабжение здания.

В дальнейшем персоналу действовать в зависимости от распоряжения специалистов ГО и ЧС, обеспечивая безопасность персонала и студентов.

Действия персонала студенческого общежития

при угрозе террористического акта в здании

или непосредственной близости от него.

Оперативный дежурный обязан:

- немедленно оповестить о случившемся коменданта и заведующего общежитием;

-  с помощью «Тревожной» кнопки оповестить районное отделение МВД;

- используя систему речевого оповещения объявить экстренную эвакуацию людей из здания;

- открыть запасной выход;

- прекратить пропуск людей в здание;

- вызвать лифтера для того, чтобы он  отключил лифт;

- регулировать движение людей на основной и запасной выходы.

Комендант обязан:

- организовать оповещение людей и их эвакуацию;

- открыть все помещения, которые потребуются для осмотра кинологам;

- отвести вышедших из здания людей на безопасное расстояние, проверить все ли вышли и ждать дальнейших распоряжений.

Заведующий общежитием обязан:

- организовать охрану опасных предметов, веществ, взрывных устройств, если они обнаружены;

- запретить использование людьми мобильных телефонов на период данной чрезвычайной ситуации;

- участвовать в организации экстренной эвакуации людей из здания;

- после выхода людей из здания организовать отключение энергосетей здания.

Паспортистка, кастелянша, воспитатель оказывают помощь коменданту и заведующему в организации оповещения людей и организации эвакуации;

Действия персонала студенческого общежития

при получении согнала об угрозе заражения прилегающей

территории АХОВ – аммиаком или хлором.

Оперативный дежурный обязан:

- передать полученный сигнал коменданту и заведующему общежитием;

- оповестить жильцов, объявив экстренную эвакуацию из здания;

- открыть запасной выход и прекратить пропуск людей в здание;

- регулировать движение людей на запасной и основной выходы;

- после завершения эвакуации жильцов общежития, убедиться, что в здании никого не осталось, покинуть его и отойти в безопасном направлении.

Комендант обязан:

- организовать эвакуацию с использованием основного и запасного выходов;

- по телефону 060 уточнить направление движения зараженного воздуха и определить возможный безопасный район сосредоточения эвакуированных людей;

- вывести людей в безопасный район, двигаясь организованно по нормали к направлению смещения зараженного облака.

Заведующий общежитием обязан:

- участвовать в организации эвакуации людей и выводе их в безопасное место;

- вернуть людей в общежитие после получения на то разрешения органов ГО и ЧС.

Остальные должностные лица из числа персонала общежития по распоряжению коменданта также участвуют в организации эвакуации людей из общежития.

Действия персонала студенческого общежития

в случае угрозы радиоактивного заражения территории.

Комендант общежития  обязан:

- организовать работы по герметизации помещений, подготовке подвала к размещению в нем людей;

- поддерживать связь с администрацией университета, штабом ГО (тел. 2370-270), быть в готовности к получению людьми средств индивидуальной защиты и, действуя по общегородскому плану, к эвакуации в загородную зону.

В случае воздействия природных ЧС

персоналу студенческого общежития необходимо

организовать проведение комплекса работ по

повышению устойчивости функционирования

объекта в данных условиях.

Например, при приближении сильного ураганного ветра администрация студенческого общежития обязана:

- предупредить жильцов о приближении урагана;

- организовать надежное закрытие форточек, окон, дверей, в т.ч. и балконных;

- организовать оклеивание окон большого формата бумажными полосками;

- потребовать, чтобы жильцы убрали с балконов и подоконников коробки, цветочные горшки и др. вещи;

- предупредить, чтобы в момент прохождения бури жильцы не находились рядом с окнами и т.д.

Выполнение персоналом изложенных обязанностей и рекомендаций позволит минимизировать ущерб от чрезвычайных ситуаций.

Помощник ректора – НШГО                                  А.М.Товстохатько